This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 16

LICITACION PRIVADA

INP 306/2015

Expediente:

$ 40

Costo del pliego:

DE ETAPA UNICA NACIONAL

Clase:

2015

Ejercicio:

11

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB

Rubro comercial:

PARA ECOCARDIOGRAFIA UPP-110S NORMAL TYPE 1 MARCA PRIMERA CALIDAD PARA ECOCARDIOGRAFO MARCA

TOSHIBA MODELO XARIO

Especificación técnica:

ADQUISICION DE MATERIAL DESCARTABLE PARA USO EN LABORATORIO

(GUANTES, BARBIJOS, PAÑOS ABSORBENTES,

AGUJAS,FRASCOS,GASAS,CEPILLOS, ETC.)

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS.

ACTO DE APERTURA

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

06 de Mayo de 2015 a las 11:00 horas

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

PAPEL P/ECOGRAFIA; TIPO UPP-H 110 -

MEDIDA 11Cm - PRESENTACION ROLLO X 20M

-.

BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 15 X 20Cm

- ESPESOR 17Mn - PRESENTACION ROLLO X

200UN -.

PRECINTOS METALICOS; TIPO LABORATORIO

- MATERIAL ALUMINIO - TRABAS DE

SEGURIDAD SIN - LARGO X ANCHO DIAMETRO

19mm -.

GUANTES P/LIMPIEZA; TAMAÑO GRANDE -

MATERIAL LATEX C/FELPA INTERIOR -.

200,000000

10,000000

8.000,000000

35,000000

UN

UN

UN

UN

1

2

3

4

239-03651-0001

258-03977-0039

279-00724-0023

291-00761-0005

Recepción de Ofertas hasta el 06 de Mayo de 2015 a

las 10:30 horas

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 16

ESPECIFICACIONES

FRASCO DE CULTIVO TRATADO PARA ADHESION CELULAR, DE 25 CM2 DE SUPERFICIE (STRAIGHT NECK).

FRASCO DE CULTIVO TRATADO PARA ADHESION CELULAR, DE 75 CM2 DE SUPERFICIE (STRAIGHT NECK).

FRASCO DE CULTIVO TRATADO PARA ADHESION CELULAR, DE 175 CM2 DE SUPERFICIE (STRAIGHT NECK). UNIDAD

PARED ULTRA DELGADA Y LIBRE DE LATEX. ESTERILIZADA POR IRRADIACION

PRESENTACION BOLSA POR 1000 UNIDADES

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

GUANTES P/LIMPIEZA; TAMAÑO MEDIANO -

MATERIAL LATEX C/FELPA INTERIOR -.

PAÑOS ABSORBENTES; TAMAÑO 57 X 50Cm -

PRESENTACION UNIDAD -.

AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO HIPODERMICA -

ESPECIFICACION 25/8 - PRESENTACION 100 -.

AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO HIPODERMICA -

ESPECIFICACION 22G1 - PRESENTACION CAJA

X 100 -.

FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 25CM2 -

PRESENTACION UNIDAD - GRABADO CON -

USO CULTIVO DE CELULAS -.

FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 75CM2 -

PRESENTACION UNIDAD - GRABADO CON -

USO CULTIVO DE CELULAS -.

FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 800CM3 -

PRESENTACION UNIDAD - GRABADO CON -

USO CULTIVO DE CELULAS -.

TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORF -

MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 0,5mL -

ACCESORIO SIN -.

30,000000

100,000000

5,000000

10,000000

450,000000

150,000000

80,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5

6

7

8

9

10

11

12

291-00761-0006

291-02446-0012

295-00441-0054

295-00441-0070

295-00448-0052

295-00448-0053

295-00448-0058

295-00468-0033

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 16

ESPECIFICACIONES

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

TUBOS DE ENSAYO; TIPO DESCARTABLE -

MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 16 X

100mm - ACCESORIO TAPA PLASTICA A

PRESION -.

ALGODONES; TIPO HIDROFILADO -

PRESENTACION ENVASE X 1000GR -.

GASAS; TIPO ESTERIL IQP CAJAS N°5 -

MEDIDA 10 X 10Cm - PRESENTACION CAJA -.

GASAS; TIPO FURANIZADA - MEDIDA 10 X

10Cm - PRESENTACION CAJA X 20UN -.

GASAS; TIPO TUBULAR COMPACTO - MEDIDA

40 X 0,90M - PRESENTACION PIEZA -.

TELAS ADHESIVAS; ANCHO 2.50Cm - LONG.DE

CUERPO 9M - TIPO HIPOALERGENICA -.

CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE

TUBOS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO CHICO -.

CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE

TUBOS - MATERIAL NYLON - TAMAÑO 1Cm -.

CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA

MATERIAL DE VIDRIO - MATERIAL NYLON -

TAMAÑO 3,5Cm -.

CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO

P/PROBETAS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO

DIAM. 8Cm -.

CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO

P/PROBETAS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO

DIAM. 6Cm -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL

LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

EXAMINACION  - TAMAÑO GRANDE - MATERIAL

LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.

14.000,000000

120,000000

55,000000

5,000000

21,000000

170,000000

12,000000

5,000000

19,000000

4,000000

5,000000

50,000000

5,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

295-00468-0124

295-00470-0023

295-00473-0006

295-00473-0016

295-00473-0031

295-00931-0002

295-01908-0003

295-01908-0004

295-01908-0006

295-01908-0047

295-01908-0048

295-01909-0077

295-01909-0078

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 16

ESPECIFICACIONES

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

EXAMINACION  - TAMAÑO MEDIANO -

MATERIAL LATEX CENTRIFUGADO -

PRESENTACION ENVASE X 100UN -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO SIN POLVO -

TAMAÑO LARGE - MATERIAL LATEX -

PRESENTACION ENVASE X 100 -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO SIN POLVO -

TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL LATEX -

PRESENTACION ENVASE X 100 -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO SIN POLVO -

TAMAÑO CHICO - MATERIAL LATEX -

PRESENTACION ENVASE X 100 -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

EXAMINACION  - TAMAÑO CHICO - MATERIAL

LATEX CENTRIFUGADO - PRESENTACION

ENVASE X 100UN -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

EXAMINACION  - TAMAÑO EXTRA SMOLL -

MATERIAL LATEX CENTRIFUGADO -

PRESENTACION ENVASE X 100 -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

EXAMINACION  - TAMAÑO SMALL - MATERIAL

NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

EXAMINACION  - TAMAÑO MEDIUM - MATERIAL

NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO

EXAMINACION  - TAMAÑO LARGE - MATERIAL

NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA -

TAMAÑO 7 - MATERIAL LATEX DE CAUCHO

NATURAL - PRESENTACION PAR - ESTERIL SI -

TALCO CON - DESCARTABLE SI -.

GUANTES USO MEDICINAL; TIPO CIRUGIA -

TAMAÑO 7 1/2 - MATERIAL LATEX DE CAUCHO

NATURAL - PRESENTACION PAR - ESTERIL SI -

TALCO CON - DESCARTABLE SI -.

30,000000

23,000000

90,000000

90,000000

30,000000

30,000000

35,000000

70,000000

15,000000

100,000000

180,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

295-01909-0080

295-01909-0088

295-01909-0089

295-01909-0090

295-01909-0091

295-01909-0093

295-01909-0105

295-01909-0106

295-01909-0107

295-01909-0177

295-01909-0178

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 16

ESPECIFICACIONES

CAJA X 100

CAJA X 100

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO PYREX GRADUADO DE 1000 ML, GRADUADO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR TIPO PYREX GRADUADO DE 500 ML

PRESENTACION BOLSA POR 50 UNIDADES

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 5mL -

AGUJA 25/08 - USO EXTRACCION -.

JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 10mL

- AGUJA 25/08 - USO EXTRACCION -.

JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20mL

- AGUJA SIN -.

JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1mL -

AGUJA 25 5/8 - USO MEDICINAL -.

JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD

60CM3 - AGUJA SIN -.

DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA 2 -

CAPACIDAD 11L - SISTEMA DE CIERRE

P/AGUJAS COLECTA MULTIPLE -.

ELECTRODOS P/MEDICINA; TIPO

AUTOADHESIVO - USO

ELECTROCARDIOGRAMA - PIN SIN - AGUJA

SIN - DESCARTABLE SI -.

VASOS DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO

BOROSILICATO - CAPACIDAD 1000mL - FORMA

GRADUADO -.

VASOS DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO

BOROSILICATO - CAPACIDAD 500mL - FORMA

BAJA -.

PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.; MEDIDA 50

X 20 -.

70,000000

70,000000

15,000000

5,000000

2,000000

2,000000

10,000000

3,000000

3,000000

20,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

295-02157-0001

295-02157-0003

295-02157-0008

295-02157-0058

295-02157-0086

295-02160-0009

295-02225-0034

295-02515-0027

295-02515-0050

295-02553-0002

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 16

ESPECIFICACIONES

DE 12 DERIVACIONES

PRESENTACION X 100 UNIDADES

CAJA X 50

PORTOBJETOS PARA MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA CON 12 POCILLOS, FONDO NEGRO RESISTENTE A LA

ACETONA Y BORDES PULIDOS. ENVASE POR 50 UNIDADES.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.; MEDIDA 110

MM X 20M -.

CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO -

DIMENSION 18 X 18mm - PRESENTACION CAJA

X 1000UN -.

CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO -

DIMENSION 22 X 22mm - PRESENTACION CAJA

X 1000UN -.

PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL

VIDRIO C/BORDE ESMERILADO -

PRESENTACION CAJA X 100UN - TAMAÑO

STANDAR -.

PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL

SUPERFROST BLANCO B. ESMERILAD -

PRESENTACION ENVASE X 50UN - TAMAÑO 75

X 25mm -.

PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL

VIDRIO - PRESENTACION CAJA X 50UN -

TAMAÑO STANDARD -.

TUBOS AL VACIO P/EXTRACCION; MATERIAL

PLASTICO ESTERIL - MEDIDA 10mL - ADITIVO

GEL SEPARADOR- ACTIV. CUAGULO - AGUJA

SIN -.

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 -

MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA SI -

FONDO PLANO -.

10,000000

2,000000

1,000000

11,000000

15,000000

9,000000

10,000000

3,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

47

48

49

50

51

52

53

54

295-02553-0015

295-02557-0001

295-02557-0007

295-02562-0004

295-02562-0012

295-02562-0018

295-02576-0008

295-02583-0008

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 16

ESPECIFICACIONES

ENVASE X 10

PLACAS ESTÉRILES DE CULTIVO FONDO PLANO, DE 24 POCILLOS, DE POLIESTIRENO, DESCARTABLE CON TAPA,

ENVOLTURA INDIVIDUAL.

CINTA MARCADORA DE STERILIDAD, ROLLO DE 50 M. DE LARGO X 1,5 O 2 CM. DE ANCHO. AUTOCLAVE A VAPOR

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 -

MATERIAL POLIESTIRENO - FONDO EN U -.

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 24 -

MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA SI -

FONDO PLANO -.

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 -

MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA NO

- FONDO EN U -.

FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL VIDRIO

GRADUADO AUTOCLAVABLE - CAPACIDAD

500mL - TAPA A ROSCA -.

FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL VIDRIO -

CAPACIDAD 6mL - TAPA A PRESION -.

FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL VIDRIO -

CAPACIDAD 8mL - TAPA A PRESION -.

INDICADORES DE ESTERILIZACION;

PRESENTACION ROLLO DE 18 X 50M -

METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR

CINTA INDICADORA -.

INDICADORES DE ESTERILIZACION;

PRESENTACION ROLLO DE 18 MM X 50M -

METODO CALOR SECO - INDICADOR CINTA

INDICADORA -.

PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD

25mL - GRADUACION 1/10mL - TAPA PLASTICA

- BASE PLASTICA -.

PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO

- CAPACIDAD 2000mL - GRADUACION CON -

TAPA CON - BASE PLASTICA -.

360,000000

20,000000

5.000,000000

20,000000

5.000,000000

3.000,000000

29,000000

10,000000

4,000000

2,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

295-02583-0009

295-02583-0017

295-02583-0020

295-02600-0023

295-02600-0088

295-02600-0089

295-02620-0017

295-02620-0018

295-02763-0003

295-02763-0058

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 8 de 16

ESPECIFICACIONES

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO PYREX GRADUADO DE 100 ML, GRADUADO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO PYREX GRADUADO DE 250 ML, GRADUADO

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR TIPO PYREX GRADUADO DE 50 ML

ENVSAE POR 50 UNIDADES

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO

- CAPACIDAD 50mL - GRADUACION CON -

TAPA CON - BASE PLASTICA -.

VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO

BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD

100mL - GRADUACION SI -.

VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO

BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD

250mL - GRADUACION SI -.

VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL

BOROSILICATO - TIPO GRADUADO -

CAPACIDAD 50mL - GRADUACION SI -.

PISETAS DE LABORATORIO; MATERIAL

PLASTICO - CAPACIDAD 250mL -.

GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL

PLASTICO - CANT. DE ELEMENTOS 96 -

MEDIDA 1,5 - 0,5mL -.

GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL

POLIPROPILENO - CANT. DE ELEMENTOS 96 -

MEDIDA 1,5 - 2mL -.

GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL

PLASTICO - ELEMENTO BANDEJA - CANT. DE

ELEMENTOS 96 - MEDIDA 0,2mL -.

PAPEL FILTRO; FORMA CUADRADA -

DIMENSION 60 X 60Cm - PRESENTACION

HOJAS -.

FILTROS P/JERINGAS/CANULAS; MEDIDA

25mm - DIAMETRO 0,22µm - MATERIAL

CELULOSA -.

4,000000

7,000000

5,000000

7,000000

4,000000

5,000000

2,000000

2,000000

120,000000

5,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

295-02763-0059

295-02764-0029

295-02764-0030

295-02764-0052

295-02782-0002

295-03017-0016

295-03017-0019

295-03017-0085

295-03024-0007

295-03416-0003

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 9 de 16

ESPECIFICACIONES

FILTRO PARA JERINGA / CÁNULA MEDIDA 25MM DE DIÁMETRO, PORO DE 0,22 MICRONES MATERIAL DE ACETATO DE

CELULOSA

TIPS CON FILTRO ART 10 (CAPACIDAD 10 MICROLITROS) EN RACKS DE 96 TIPS CADA UNO. CAJA X 10 RACKS

TIPS CON FILTRO ART 20 (CAPACIDAD 20 MICROLITROS) EN RACKS DE 96 TIPS CADA UNO. CAJA X 10 RACKS

TIPS CON FILTRO ART 200 (CAPACIDAD 200 MICROLITROS) EN RACKS DE 96 TIPS CADA UNO. CAJA X 10 RACKS

TIPS CON FILTRO ART 1000 (CAPACIDAD 1000 MICROLITROS) EN RACKS DE 96 TIPS CADA UNO.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

FILTROS P/JERINGAS/CANULAS; MEDIDA

0,22Mn - DIAMETRO 25mm - MATERIAL

POLIETERSULFONA -.

FILTROS P/JERINGAS/CANULAS; MEDIDA

0,45µmol - DIAMETRO 33mm - MATERIAL PVDF -

.

TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA

X 1000UN - CAPACIDAD 200µL -.

TIP; TIPO AZULES - PRESENTACION BOLSA X

1000UN - CAPACIDAD 1000µL -.

TIP; TIPO C/FILTRO ART10 ESTERILES -

PRESENTACION CAJA X 960UN - CAPACIDAD

0,5 A 10µL -.

TIP; TIPO C/FILTRO ART 20 ESTERILES -

PRESENTACION CAJA X 960UN - CAPACIDAD 2

A 20µL -.

TIP; TIPO C/FILTRO ART 200 ESTERILES -

PRESENTACION CAJA X 960UN - CAPACIDAD

50 A 200µL -.

TIP; TIPO AZULES AUTOCLAVABLES -

PRESENTACION BOLSA X 1000UN -

CAPACIDAD 200 A 1000µL -.

TIP; TIPO C/FILTRO ART - PRESENTACION

ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.

4,000000

200,000000

5,000000

5,000000

6,000000

16,000000

21,000000

1,000000

50,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

75

76

77

78

79

80

81

82

83

295-03416-0039

295-03416-0042

295-03492-0014

295-03492-0015

295-03492-0020

295-03492-0021

295-03492-0022

295-03492-0055

295-03492-0076

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 10 de 16

ESPECIFICACIONES

TIPS CON FILTRO ART 1000 (CAPACIDAD 1000 MICROLITROS) EN RACKS DE 96 TIPS CADA UNO.

BOLSA X 500 UNIDADES

VIALES PARA CRIOPRESERVACIÓN, DE 2 ML. APTOS PARA ALMACENAMIENTO EN NITROGENO LIQUIDO. ESTÉRILES.

TUBO CON ROSCA EXTERNA, ENVASE X 50

TUBOS DE CENTRÍFUGA CÓNICOS GRADUADOS DE 15 ML. DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. ESTÉRILES CON

TAPA. EN RACKS X 50.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

TIP; TIPO C/FILTRO ART - PRESENTACION

ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.

TIP; TIPO P/PIPETAS SOCOREX -

PRESENTACION ENVASE X 500µL -

CAPACIDAD 10 A 200µL -.

MEMBRANAS P/LABORATORIO; TIPO

TRANSFERENCIA - MATERIAL

NITROCELULOSA - PRESENTACION ROLLO X

3M - PORO 0,45µm -.

CRIOVIALES; MATERIAL POLIPROPILENO -

VOLUMEN 2mL -.

FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL

VIDRIO BOROSILICATO - DIAMETRO 47mm -

TAMAÑO 1Mn - PRESENTACION CAJA X 100UN

-.

FILTROS DE POLICARBONATO; MATERIAL

POLICARBONATO - DIAMETRO 47mm -

PRESENTACION ENVASE X 100 - PORO 5µm -.

CRIOTUBOS; TIPO P/ALMACENAR EN

NITROGENO LIQ. - MATERIAL POLIPROPILENO

- PRESENTACION BOLSA X 50 -.

CRIOTUBOS; TIPO 2mL - MATERIAL

POLIPROPILENO - PRESENTACION UNIDAD -.

ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO CAMPO

ESTERIL 60 X 60 - PRESENTACION 1UN -.

TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO ESTERIL

- PRESENTACION BOLSA X 50UN - CAPACIDAD

15mL -.

50,000000

5,000000

1,000000

2,000000

4,000000

2,000000

12,000000

500,000000

10,000000

84,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

295-03492-0076

295-03492-0151

295-04026-0046

295-04047-0002

295-04078-0006

295-04086-0008

295-04106-0003

295-04106-0016

295-04198-0003

295-04534-0023

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 11 de 16

ESPECIFICACIONES

TUBOS DE CENTRÍFUGA CÓNICOS GRADUADOS DE 50 ML. DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. ESTÉRILES CON

TAPA.

TUBOS DE MICROENSAYO DE POLIPROPILENO PARA MICROCENTRÍFUGA, TRANSPARENTES DE 1.5 MILILITROS DE

CAPACIDAD, AUTOCLAVABLES, CON TAPA.  EN BOLSAS  DE  1000 UNIDADES.

TUBOS DE MICROENSAYO DE POLIPROPILENO, DE PARED FINA, TRANSPARENTES DE 0.2 MILILITROS DE

CAPACIDAD, AUTOCLAVABLES, CON TAPA DOMO, LIBRES DE DNASAS Y RNASAS. PARA PCR. EN BOLSAS  DE  1000

UNIDADES.

MICROTUBOS CÓNICOS DE POLIPROPILENO, CON TAPA A ROSCA, CON O-RING. LIBRE DE DNASAS Y RNASAS

CAPACIDAD 1,5ML.  OPTIMA CALIDAD.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO ESTERIL

- PRESENTACION UNIDAD - CAPACIDAD 50mL -

.

MATRAZ AFORADO; ESTADO SOLIDO -

MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO -

PRESENTACION UNIDAD - CAPACIDAD 1000mL

-.

MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL

POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X

1000UN - MEDIDA 1,5mL - TIPO EPPENDORF -.

MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL

POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X

1000UN - MEDIDA 0.2mL - TIPO PARED FINA

C/TAPA -.

MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL

POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X

1000UN - MEDIDA 1.5mL - TIPO C/TAPA, LIBRE

DNASAS/RNASAS -.

MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL

POLIPROPILENO - PRESENTACION UNIDAD -

MEDIDA 2mL - TIPO LIBRE DE RNASA Y DNASA

-.

TUBO DE KHAN; MATERIAL POLIPROPILENO -

DIMENSION 12 X 75mm -.

CONSERVADORES P/LABORATORIOS;

MATERIAL POLIURETANO INYECTADO - USO

VACUNA - DIMENSION 38 X 25 X 24Cm -.

3.000,000000

2,000000

1,000000

5,000000

2,000000

1.000,000000

3.100,000000

40,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

94

95

96

97

98

99

100

101

295-04534-0036

295-04539-0005

295-04633-0002

295-04633-0009

295-04633-0011

295-04633-0031

295-05003-0010

295-05503-0003

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 12 de 16

ESPECIFICACIONES

PIPETAS DESCARTABLES DE PLÁSTICO. ESTÉRILES. ENVUELTAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS CON UN LADO DE

PAPEL Y EL OTRO DE PLÁSTICO PARA FACILITAR LA INDIVIDUALIZACIÓN Y LA ABERTURA. CAPACIDAD 10 ML.,

GRADUADAS EN 1/10.

PIPETAS DESCARTABLES DE PLÁSTICO. ESTÉRILES. ENVUELTAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS CON UN LADO DE

PAPEL Y EL OTRO DE PLÁSTICO PARA FACILITAR LA INDIVIDUALIZACIÓN Y LA ABERTURA. CAPACIDAD 2 ML.,

GRADUADAS EN 1/10.

PIPETAS DESCARTABLES DE PLÁSTICO. ESTÉRILES. ENVUELTAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS CON UN LADO DE

PAPEL Y EL OTRO DE PLÁSTICO PARA FACILITAR LA INDIVIDUALIZACIÓN Y LA ABERTURA. CAPACIDAD 1 ML.,

GRADUADAS EN 1/10.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

CONSERVADORES P/LABORATORIOS;

MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO - USO

VACUNAS Y PROD. BIOLOGICOS - DIMENSION

52 X 30 X 26Cm -.

CONSERVADORES P/LABORATORIOS;

MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO - USO

VACUNA - ACCESORIO SIN - DIMENSION 19 X

12 X 12Cm -.

CONSERVADORES P/LABORATORIOS;

MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO - USO

VACUNA - ACCESORIO SIN - DIMENSION 34 X

12 X 12Cm -.

PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL -

USO SEROLOGIA - CAPACIDAD 10mL -

MATERIAL POLIESTIRENO - PRESENTACION

UNIDAD -.

PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL -

USO SEROLOGIA - CAPACIDAD 5mL -

MATERIAL POLIESTIRENO - PRESENTACION

UNIDAD -.

PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL -

USO SEROLOGIA - CAPACIDAD 2mL -

MATERIAL POLIESTIRENO - PRESENTACION

UNIDAD -.

PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL -

USO SEROLOGIA - CAPACIDAD 1mL -

MATERIAL POLIESTIRENO - PRESENTACION

UNIDAD -.

40,000000

25,000000

25,000000

2.000,000000

2.500,000000

2.500,000000

1.000,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

102

103

104

105

106

107

108

295-05503-0006

295-05503-0011

295-05503-0012

295-05716-0037

295-05716-0038

295-05716-0039

295-05716-0040

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 13 de 16

ESPECIFICACIONES

CAJAS DE CRIOVIALES DE 0,5 ML FABRICADAS EN POLICARBONATO PARA 81 LUGARES, CON TAPA TRANSPARENTE

CON INDICADOR INTERNO Y EXTERNO DE IDENTIFICACIÓN DEL CRIOVIAL (NUMERACIÓN)

CAJA X 10

POLICUBETAS DE POLIESTIRENO DE 96 POCILLOS, FONDO PLANO, VOLUMEN DE 0.3 ML, APTAS PARA

INMUNOENSAYO Y CON ALTA CAPACIDAD DE UNION. CAJA X 50

PCR EN TIEMPO REAL DE 96 POCILLOS

PCR EN TIEMPO REAL DE 96 POCILLOS

SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA LABORATORIO PARA USAR CON BOTELLAS DE VIDRIO O POLIESTIRENO CON

CUELLO DE 45 MM. CAPACIDAD: 500 ML. CON MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA DE 50 MM DE DIÁMETRO,

TAMAÑO DE PORO 0,22 UM.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

CAJAS P/CRIOTUBOS; MATERIAL PLASTICO -

TIPO POLICARBONATO - CAPACIDAD 81

TUBOS DE 0,2mL - USO PARA LABORATORIO -.

CAJAS P/CRIOTUBOS; MATERIAL

POLICARBONATO - TIPO P/TUBOS DE 1,5 A

2mL - CAPACIDAD 81 CRIOVIALES - USO PARA

LABORATORIO -.

SIST. DE FILTRACION; TIPO ESTERIL -

CAPACIDAD 500mL - MATERIAL MEMBRANA

PORO 0,22µm - USO CULTIVO DE TEJIDOS -.

PLACAS DE ELISA; TIPO S/TAPA, FDO. PLANO,

INMULON II - USO INMUNOLOGIA -

PRESENTACION CAJA X 50 - MATERIAL

POLIESTIRENO - TAMAÑO 96 HOYOS -.

FILMS SELLADORES DE PLACAS; TIPO

AUTOADHESIVO - USO BIOLOGIA MOLECULAR

- MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE -

PRESENTACION CAJA X 100UN -.

FILMS SELLADORES DE PLACAS; TIPO

AUTOADHESIVO - USO BIOLOGIA MOLECULAR

- MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE -

PRESENTACION CAJA X 100UN -.

7,000000

65,000000

20,000000

8,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

109

110

111

112

113

114

295-05717-0012

295-05717-0019

295-05719-0003

295-05752-0001

295-05754-0006

295-05754-0006

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 14 de 16

ESPECIFICACIONES

TIPS PARA PIPETA GILSON DE POLIPROPILENO AMARILLO 2-200 UL. EN BOLSA POR 1000 UNIDADES.

TIPS PARA PIPETAS GILSON DE 1 A 10  µL CON ORIFICIOS Y GEOMETRÍA UNIFORME, CON REPETIBILIDAD

GARANTIZADA. DE LONGITUD  32 MM. AUTOCLAVABLES A 121 ºC, 0.1 MPA DURANTE 20 MINUTOS. EN BOLSA DE 1000

TIPS.

BOLSA X 1 KILO

ESPESOR DEL FILM 0.127 MM, ANCHO 2 PULGADAS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

FILMS AUTOADHERENTES; TIPO

SEMITRANSPARENTE - MATERIAL

POLIETILENO - PRESENTACION ROLLO X 250M

- ANCHO 2pulg -.

RECIPIENTES P/LABORATORIO; MATERIAL

PVC - CAPACIDAD 4,8L -.

MICROPUNTAS DE PIPETA; TIPO P/PIPETA

GILSON - CAPACIDAD DE PIPETA 20 A 200µL -

AUTOCLAVABLE 121°C - PRESION 0,1

DURANTE 20 MINUTOS - PRESENTACION

BOLSA X 1000UN -.

MICROPUNTAS DE PIPETA; TIPO GILSON -

CAPACIDAD DE PIPETA 1 A 10µL - SUPERFICIE

UNIFORME - AUTOCLAVABLE SI - PRESION 0,1

DURANTE 20 MINUTOS - PRESENTACION

ENVASE X 1000 -.

PAPEL INDICADOR PH; TIPO VARILLA -

PRESENTACION CAJA X 100UN - DIMENSION

5,5-9 -.

PERLAS DE VIDRIO; USO P/SANGRE

DESFIBRINADA - DIAMETRO 5mm -.

CAMARAS DE NEWBAUER; MATERIAL VIDRIO -

USO RECUENTO DE GLOBULOS -

PRESENTACION UNIDAD -.

JERINGA; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD

20mL - ACCESORIO SIN - TIPO ESTERIL -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO CARTUCHO - MODELO EQUIPO

D50229 - MARCA EQUIPO EASY BARNSTEAD -.

1,000000

5,000000

28,000000

1,000000

3,000000

1,000000

5,000000

300,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

115

116

117

118

119

120

121

122

123

295-05755-0014

295-06237-0028

295-06471-0001

295-06471-0003

295-06529-0007

295-06639-0001

295-07475-0002

295-08799-0057

296-07208-0001

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 15 de 16

ESPECIFICACIONES

96 POCILLOS PARA PCR EN TIEMPO REAL, PRESENTACION ENVASE POR 10 UNIDADES

96 POCILLOS PARA PCR EN TIEMPO REAL, PRESENTACION ENVASE POR 10 UNIDADES

Especificación técnica:

Especificación técnica:

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

Forma de pago:

60 días corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Plazo de mantenimiento de la oferta:

DENTRO DE LOS  60 (SESENTA) DIAS HABILES DESDE RECEPCIONADA LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE

COMPRA.

Plazo:

INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA DR. MARIO FATALA CHABEN

AVDA. PASEO COLON 568

CAP.FEDERAL. CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

IVA EXENTO

Datos impositivos:

Plazo y lugar de entrega único

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO;

ELEMENTO PLACA OPTICA - MARCA EQUIPO

BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 -

EQUIPO CICLADOR TERMICO -.

REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO;

ELEMENTO PLACA OPTICA - MARCA EQUIPO

BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 -

EQUIPO CICLADOR TERMICO -.

BARBIJOS CONTRA POLVOS; TIPO ESFERICO -

PRESENTACION UNIDAD - RENDIMIENTO 95% -

.

RELOJES; MATERIAL PLASTICO - TIPO

TIMER/CRONOMETRO - TAMAÑO DE BOLSILLO

- ALIMENTACION A PILA - MECANISMO DIGITAL

-.

5,000000

5,000000

110,000000

2,000000

UN

UN

UN

UN

124

125

126

127

296-08904-0090

296-08904-0090

299-03433-0002

437-01880-0020

NO

Opción a Prórroga:

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

LUGAR DE ENTREGA INP "DR. MARIO FATALA CHABEN".sito en avda. paseo colon 568. CABA. TEL :4331-4016.

Observaciones:

VER ANEXO

Observaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 16 de 16

ANEXOS

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACION Y ANEXO I.

LICITACION PRIVADA

Nº: 11/2015

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Artículo 1º.- La presente Licitación Privada tiene por objeto la adquisición de material descartable para uso en Laboratorio(guantes, barbijos, agujas, paños absorbentes, frascos, gasas, cepillos, etc. ) , la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25 inciso c) del Decreto 1023/01 y por el Artículo 34 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, conforme lo dispuesto por los Artículos 17 y 18 del Reglamento de mención y por la Disposición Nº 58/2014 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACION Articulo 2°.- A las ofertas de aquellos proveedores que realicen exportaciones y cumplan con los requisitos que fije la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se les otorgará alguna de las siguientes preferencias para su adjudicación de acuerdo con lo que disponga el citado organismo: Se los adjudicará cuando su precio sea igual o inferior al de las ofertas que no cumplan con tales condiciones, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%). Se les dará la posibilidad de igualar la mejor oferta, siendo ésta de sujetos que no cumplan con tales requisitos, cuando coticen precios con una diferencia que no supere en más de un SIETE POR CIENTO (7%) la mejor oferta. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será el organismo con competencia para verificar la aplicación efectiva de las aludidas preferencias, así como la de otros regímenes que otorguen preferencias en materia de contrataciones públicas. Articulo 5º incisos a) y b) del Decreto Nº 893/2012. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Artículo 3º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 06 de Mayo de 2015 hasta las 10:30 horas, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: compras@anlis.gov.ar La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Único y en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. La fecha de apertura será el mismo día a las 11:00 horas en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”. Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido. La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitario, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES” en la base de datos que administra ese órgano rector. RETIRO DE PLIEGOS Artículo 4º .- Los interesados podrán adquirir los pliegos hasta 24 (veinticuatro) horas antes del día y hora fijados para el cierre de recepción de ofertas, en el domicilio mencionado en el Artículo 3º, en el horario de 10:00 (diez) a 14:00 (catorce) horas. Asimismo se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares GRATUITAMENTE en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar, no siendo necesario retirar el pliego del lugar detallado en el párrafo precedente. Los interesados que opten por este medio deberán enviar mediante un E-Mail un aviso de retiro de pliego de la página de la ONC hasta el dia fijado como cierre para el retiro de pliegos. En dicho correo se deberá indicar : a) Razón social o Nombre y Apellido completos, b) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T) c) Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia d) Teléfono y Fax e) Dirección de correo electrónico, f) Tipo, Número y Objeto de la contratación (Consignarlo en el ASUNTO del correo) Internet, el que será valido como comprobante de retiro de pliego. En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último. No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta. No sera requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, comprado o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia de la apertura de las ofertas , quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. EL VALOR DEL PLIEGO SERA DE $40 (PESOS CUARENTA) CUANDO SE RETIRE EN EL ORGANISMO. CONSULTAS Artículo 5º.- Las consultas se realizaran por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta 72 (setenta y dos) horas antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 3º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas. En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con 48 (cuarenta y ocho) horas como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego. Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a 72 (SETENTA Y DOS) horas contadas desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en termino. PRESENTACION DE OFERTAS Artículo 6º.- Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente Nº CUIT en el lugar mencionado en el Artículo 3°. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.). Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12) y el precio total de cada renglón solicitado. La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).- Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes. Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no seria posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente. FAX Y CORREO: El oferente podrá constituir un número de fax y una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72. LAS OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 63 DEL REGLAMENTO APROBADO POR EL DECRETO Nº 893/2012. CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: a) Si no estuviera redactada en idioma nacional. b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran. c) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta , o la constancia de haberla constituido, o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto correcto. e) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. f) Si fuere formuladas por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la administración nacional al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o de la adjudicación. g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimiento en los que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema. h) Si los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores no acompañaran la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción. i) Si los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores no acompañaran la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado. j) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a los prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación. k) Si contuviera condicionamientos l) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas. m) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. n) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. o) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 p) Si transgrede la prohibición prescripta por el Artículo 67 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 q) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego. INELEGIBILIDAD: Sera desestimada la oferta que: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no acreditadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquellas. b)Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. c)Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. d)Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que las ofertas han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada estas causas de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario. e)Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. f)Que se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g)Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. COTIZACION: Articulo 7º.- Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o del grupo de renglones respectivamente. ERROR DE COTIZACION: Articulo 8º.- Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomara este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por esta ADMINISTRACION NACIONAL antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda. Si el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante intimara al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de dos (2) días de notificado. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Artículo 9º.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar consecuencias disvaliosas o inconvenientes. El oferente deberá acompañar su presentación con la garantía de mantenimiento de la oferta, 5% del valor total de la misma, en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 101 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la misma no fuere superior a cinco (5) módulos ($ 5.000-) Artículo 103, inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por periodos consecutivos no podrá exceder de un (1) año, contado a partir de la fecha del acto de apertura. CRITERIO DE EVALUACIÓN Artículo 10- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero. Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto Nº 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación. El Dictamen de Evaluación o Acta de Precalificación se emitirá dentro de los CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones en la Comisión Evaluadora. El mismo podrá ser notificado por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo, por cédula, por carta documento, por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal, por fax, por correo electrónico o bien mediante la difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION Articulo 11 .- Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los CINCO (5) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en ambos casos, previa integración de la garantía. Las primeras dos impugnaciones que se registren en un ejercicio calendario y que fueran realizadas por un mismo oferente serán gratuitas. Al registrarse una tercer impugnación, el oferente previamente deberá integrar una garantía de impugnación, la que será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. ADJUDICACION Artículo 12- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 94 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar). ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES Articulo 13.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Artículo 14.- El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, por el 10% del valor total de la adjudicación, dentro del término de cinco (5) días hábiles de recibida la orden de compra. El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la perdida de la garantía de la oferta. Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la misma no fuere superior a cinco módulos ($ 5.000-) Artículo 103, inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. Excepciones a la obligación de presentar garantías: Las excepciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el Articulo 103 y en el Capítulo I del Título IV , del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2012 no incluyen a las contragarantías, las que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los términos del Artículo 8 de la Ley Nº24.156 , o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR Artículo 15.- Los gastos por flete hasta el lugar de entrega y/o los gastos de descarga de los materiales objeto de la presente licitación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. LUGAR DE ENTREGA Artículo 16.- Los materiales objeto de la presente licitación deberán ser entregados en el INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA “DR.MARIO FATALA CHABEN”, sito en Avda. Paseo Colon 568. C.A.B.A .Pcia de Buenos Aires. Teléfono : 4331-4016 PLAZO DE ENTREGA Artículo 17.- El adjudicatario deberá entregar los materiales objeto de la presente licitación dentro de los 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de recepcionada la correspondiente Orden de Compra. RECEPCIÓN DEFINITIVA Artículo 18.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”. La conformidad de la recepción se otorgara dentro de los 10 (DIEZ) días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la entrega de los elementos SANCIONES Artículo 19.- Todas las sanciones aplicadas con motivo de las revocaciones de adjudicaciones o de rescisiones contractuales que pudieran producirse, se llevara a cabo en los términos previstos por el Artículo 131 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO (Sistema de Información de Proveedores) Artículo 20.- OFERENTES NO INSCRIPTOS: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo en esta Administración Nacional, como así también, en las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001, a los fines de su incorporación, actualizar datos y renovar la vigencia de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán presentar junto con la oferta, la información que exige la normativa vigente, junto con la documentación respaldatoria y utilizando los formularios estándar que se aprueban a través de la Disposición Nº 06/2012 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y siguiendo los pasos indicados en www.argentinacompra.gov.ar. COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA) Artículo 21.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Licitación Privada será en Pesos. RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS Artículo 22- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas del INP “Dr. Mario Fatala Chaben ” JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO Artículo 23.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.<>

GUIA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÒN DE LA OFERTA

(Leer atentamente)

La oferta deberá ser acompañada de la siguiente documentación básica. No obstante, se recomienda leer atentamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares debido a que puede solicitarse- según el objeto de la contratación- documentación adicional.

- OFERTA ORIGINAL Y DUPLICADO, firmada y aclarada en todas sus hojas. La única documentación que debe ser presentada con su respectivo duplicado es la oferta económica.

- CONSTITUCIÒN DE DOMICILIO.

- GARANTIA DE LA OFERTA, POR EL 5% DEL TOTAL DE LA PROPUESTA, la misma podrá formalizarse mediante pagaré a la vista (oferta menor a $300.000) o póliza de caución (oferta mayor a $300.000), según corresponda. No es necesario presentar la garantía de oferta, si la misma no supera los $5.000.  (*)

- SI SU OFERTA SUPERA LOS $ 50.000 SE DEBERA POSEER VIGENTE EL CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON LA APN O BIEN HABERLO SOLICITADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA FIJADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS. (*)

DECLARACIONES JURADAS:

- DECLARACIÒN JURADA DE ELEGIBILIDAD.

- DECLARACIÒN JURADA DE HABILIDAD.

- DECLARACIÒN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE.

Como adquirirlos:

Los formularios se pueden imprimir de la página www.argentinacompra.gov.ar →        COMO SER PROVEEDOR DEL ESTADO → ANEXOS E INFORMES (descargar y guardar carpeta según la personería jurídica del interesado).

- EN EL CASO DE:

# S.R.L.: se deberá acompañar el poder del firmante que acredite la representación invocada.

# S.A.: se deberá acompañar el poder del firmante que acredite la representación invocada y el Acta de Distribución de cargos.

- ORDEN DE COMPRA: la misma será notificada por correo electrónico, a la Dirección que el proveedor declare en la Oferta Económica.

(*) LA OMISIÒN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS CON EL ASTERISCO ES CAUSAL DE DESESTIMACIÒN DE LA OFERTA POR TRATARSE DE DOCUMENTACION “INSUBSANABLE”.

Departamento de Administración de Bienes

A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. MALBRAN”

Teléfonos: 4303-1803 / 4301-0730

Correo electrónico: compras@anlis.gov.ar