MODELO ORIENTATIVO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 2x36w.

DOBLE PARABOLICO BALASTO ELECTRONICO Y TUBOS.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ARTEFACTO PARA DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 2x36 WATTS.

DOBLE PARABOLICO ESPEJADOS BRILLANTES.

ARMADOS COMPLETOS LISTOS PARA INSTALAR.

DEBEN INCLUIR: 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 36 WATTS PRIMERA MARCA (LUZ DIA).

APTOS PARA: CIELORRASOS

EQUIPOS BAJO NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA: RES. 92/98.

DIMENSIONES APROXIMADAS: 1250 x 298 x 80mm.