MODELO ORIENTATIVO DE SPOTS PARA LAMPARAS LED

PARA COLOCAR EN RIEL

CARACTERÍSTICAS: SPOT EN ACERO CROMADO O CHAPA PINTADA CON PINTURA EPOXI COLOR BLANCA.

LOS SPOTS DEBEN SER APTOS PARA COLOCAR EN RIELES.

SE DEBEN ENTREGAR CON LAMPARAS LED A 220V CALIDA, INCORPORADAS, COMPLETO, LISTO PARA INSTALAR A 220V