## FINAL A ENTREGAR
ANEXO II
Planilla de Computo y Presupuesto correspondiente a:
Remodelacion areas de laboratorio y desangrado CAMPO DE INMUNIZACION MARCOS PAZ
| FECHA DE PRESENTACION: Agosto de 2016 |  | TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 240 días hábiles
12 meses
1.- | GENERALIDADES
1.1 | Obras comprendidas en este pliego |  |  |  | no cotizable
1.2 | Documentación y normativa relacionada |  |  |  | no cotizable
1.3 | Suministros a cargo del contratista, materiales y equipos |  |  |  | no cotizable
1.4 | Muestras, ensayos y cateos |  |  |  | no cotizable
1.5 | Marcas y envases |  |  |  | no cotizable
1.6 | Reconocimiento de la obra |  |  |  | no cotizable
1.7 | Responsabilidad del contratista |  |  |  | no cotizable
1.8 | Interpretación de la documentación técnica |  |  |  | no cotizable
1.9 | Aprobación de los trabajos |  |  |  | no cotizable
1.10 | Condiciones de seguridad y precauciones en obra |  |  |  | no cotizable
1.11 | Plan de trabajos |  |  |  | no cotizable
1.12 | Forma de cotizar |  |  |  | no cotizable
1.13 | Vigilancia |  |  |  | no cotizable
1.14 | Seguros |  |  |  | no cotizable
1.15 | Estacionamiento |  |  |  | no cotizable
1.16 | Reuniones de coordinacion |  |  |  | no cotizable
1.17 | Inspecciones |  |  |  | no cotizable
1.18 | Horario de los trabajos |  |  |  | no cotizable
1.19 | Habilitacion de las obras, instalaciones y sistemas |  |  |  | no cotizable
1.20 | Recepcion y garantia de las obras e instalaciones |  |  |  | no cotizable
1.21 | Facultades de la Direccion de Obra |  |  |  | no cotizable
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 | Normas sobre Seguridad e Higiene , programa de seguridad 35/98 | gl | 1 | 0 | 0
2.2 | Planos ejecutivos - de detalle - conforme a obra | gl | 1 | 0 | 0
2.3 | cerco de obra | gl | 1 | 0 | 0
2.4 | cartel de obra (3mx2m) | m2 | 6 | 0 | 0
2.5 | obrador, depositos | gl | 1 | 0 | 0
2.6 | Sanitario | gl | 1 | 0 | 0
2.7 | limpieza inicial de obra , retiro de materiales de desecho | gl | 1 | 0 | 0
2.8 | Agua y luz para la construccion | gl | 1 | 0 | 0
2.9 | replanteo de obras | gl | 1 | 0 | 0
2.10 | Secuencia fotográfica | gl | 1 | 0 | 0
2.11 | Equipamiento de oficina técnica | gl | 1 | 0 | 0
2.12 | estudio de suelos para instalacion de planta potabilizadora | gl | 1 | 0 | 0
2.13 | cateos de verificacion de cubiertas de chapa por filtraciones | gl | 1 | 0 | 0
2.14 | modificacion camara fria colocacion de puerta | gl | 1 | 0 | 0
2.15 | Limpieza final | gl | 1 | 0 | 0
0
3 | DEMOLICIONES,DESMONTES
3.1 | Desmonte terreno zanjeo vigas y dados de hormigon | m3 | 3.5 | 0 | 0
3.2 | Demolicion de mamposteria | m2 | 86 | 0 | 0
3.3 | Demolicion brete existente | u | 1 | 0 | 0
3.4 | nivelacion area de corral | m2 | 263 | 0 | 0
3.5 | nivelacion area perimetral edificio por desmoronamiento | m3 | 56 | 0 | 0
3.6 | Desmonte terreno camara de tratamiento | m3 | 12 | 0 | 0
3.7 | Desmonte de carpinterias | 10 | 5 | 0 | 0
0
4 | ALBAÑILERIA y TABIQUES
4.1 | viga de hormigon base | m3 | 2.6 | 0 | 0
4.1 | viga dintel de hormigon | m3 | 2.6 | 0 | 0
4.2 | muros portantes 18x18x26 revocados ambas caras e=2, con hidrofugo, terminacion fino fratasado | m2 | 72 | 0 | 0
4.3 | cielorraso durlok de junta tomada 9,5 | m2 | 350 | 0 | 0
4.4 | tabique durlock 12,5 | m2 | 180 | 0 | 0
4.5 | vigas de hormigon sosten proteccion corral | m3 | 4.5 | 0 | 0
0
5 | AISLACIONES
5.1 | carpeta hidrófuga en paredes | m2 | 386 | 0 | 0
0
6 | REVESTIMIENTOS
6.1 | Revoques interiores y exteriores | m2 | 600 | 0 | 0
6.2 | provision y colocacion ceramioco blanco 20x20 | m2 | 60 | 0 | 0
6.3 | Reconstruccion molduras en fachadas basamento y ventanas y puertas | U | 8 | 0 | 0
0
7 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
7.1 | carpeta niveladora piso floor system | m2 | 70 | 0 | 0
7.2 | platea reforzada planta de tratamiento | m2 | 12 | 0 | 0
7.3 | contrapisos . E=20cm hormigon de cascotes | m3 | 15 | 0 | 0
0
8 | PISOS, ZOCALOS y SOLIAS
8.1 | Provision y colocacion piso de caucho floor system 50x50x25 | m2 | 70 | 0 | 0
8.2 | Piso y zocalos de porcelanato 60x60 mat y mo | m2 | 20 | 0 | 0
8.3 | Piso de vinilo tipo Chronos plus con zocalo sanitario con nivelado y reparacion de pisos | m2 | 130 | 0 | 0
0
9 | HERRERIA
9.1 | aleros de proteccion según detalle | U | 2 | 0 | 0
9.2 | Restauración escalera | gl | 1 | 0 | 0
9.3 | sumideros | U | 14 | 0 | 0
9.4 | tapas CI 1x1 | ud | 4 | 0 | 0
0
10 | CARPINTERIA DE MADERA y METALICAS
10.1 | Ventana V1 | U | 1 | 0 | 0
10.2 | Ventana V2 | U | 7 | 0 | 0
10.3 | puerta P1 | U | 6 | 0 | 0
10.4 | puerta P2 | U | 8 | 0 | 0
10.5 | puerta P3 | U | 4 | 0 | 0
10.6 | puerta de camara fria 1x2 con manijas de cierre | U | 1 | 0 | 0
10.7 | puerta P4 (recuperacion, traslado y puesta en valor, de puertas existentes) | U | 6 | 0 | 0
0
11 | DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES
11.1 | caños PVC tubo forte 160mm x3 m | U | 45 | 0 | 0
11.2 | Camaras de inspeccion 0,60x0,60 | U | 4 | 0 | 0
11.3 | camara de tratamiento de efluentes cloacas tipo 5300 l T712h | U | 1 | 0 | 0
0
12 | INSTALACIÓN SANITARIA
12.1 | instalacion caños de PVC forte 160mm cloacal | ml | 90 | 0 | 0
12.2 | instalacion de termotanque de alta recuperacion 150 ltrs electrico | U | 2 | 0 | 0
12.3 | coneccion baño y laboratorios agua fria y caliente | gl | 1 | 0 | 0
12.4 | instalacion desagues laboratorios | gl | 1 | 0 | 0
12.5 | Instalacion de camara de tratamiento de efluentes cloacas | gl | 1 | 0 | 0
0
13 | INSTALACION ELÉCTRICA
13.1 | Entrada de energía al edificio con caja de toma exterior y vinculación a tablero por traslado a area de mantenimiento en caballeriza aprox 150 m | gl | 1 | 0 | 0
13.2 | Tablero general con disyuntor y termomagneticas lineas de toma y lineas de luces según consumos y tablero autoclave electrica trifasica | U | 1 | 0 | 0
13.3 | Jabalina con PAT y medición | U | 1 | 0 | 0
13.4 | Tomas,10 AMP (cañeria y cableado según consumo) | U | 30 | 0 | 0
13.5 | Tomas,20 AMP (cañeria y cableado según consumo) | U | 7 | 0 | 0
13.6 | llaves de1 pto. (cañeria y cableado según consumo) | U | 15 | 0 | 0
13.7 | tableros secundarios para cada area | U | 4 | 0 | 0
13.8 | Artefactos de embutir doble parabolico con louver 3x36w bajo consumo | U | 18 | 0 | 0
13.9 | Artefactos de embutir con acrilico 3x36w bajo consumo | U | 34 | 0 | 0
13.10 | Spot de embutir bajo consumo 2x20 | U | 108 | 0 | 0
13.11 | bandeja metalica suspendida para instalacion de luminarias 0,30x3 | ml | 75 | 0 | 0
13.12 | Traslado y puesta en marcha de generador electrico coneccion con laboratorios | U | 1 | 0 | 0
13.13 | armado y colocación de artefactos | U | 116 | 0 | 0
0
16 | TECHOS
16.1 | Arreglo y cambio de cubierta de chapa sinusoidal calibre 16 | m2 | 190 | 0 | 0
0
17 | PINTURA
17.1 | Látex satinado en paredes antihongos | m2 | 960 | 0 | 0
17.2 | Látex en cielorrasos antihongos | m2 | 450 | 0 | 0
17.3 | Esmalte Carpinterias de madera | gl | 1 | 0 | 0
17.4 | Esmalte Carpinterias de metal | gl | 1 | 0 | 0
0
18 | EQUIPAMIENTO
18.1 | termotanque de alta recuperacion 150 ltrs multigas | U | 2 | 0 | 0
18.2 | bomba de 1 hp para limpieza de mangas con protector termico y llave termica y diyuntor | U | 1 | 0 | 0
18.3 | tanque 1000 l soterrado | U | 1 | 0 | 0
18.4 | mobiliario según detalle planilla | Gl | 1 | 0 | 0
18.5 | Instalacion contra incendio deteccion | U | 1 | 0 | 0
18.6 | espejo baño | U | 1 | 0 | 0
18.7 | cocina electrica de aplicar en mesada 0.80x5 hornallas piezoelectricas | U | 1 | 0 | 0
18.8 | Equipos de AA clase A frio calor 4500 frigorias | U | 7 | 0 | 0
18.9 | Equipo UMA frio calor 5 TN leich maniasis | U | 1 | 0 | 0
18.10 | tachos de AA UMA frio calor 5 TN leich maniasis | U | 1 | 0 | 0
18.11 | Brete de inoculacion y transfusion galvanizado (tipo farmquip) | U | 4 | 0 | 0
18.12 | puerta cerco galvanizado (tipo farmquip) | U | 1 | 0 | 0
18.13 | corrales cerco galvanizado (tipo farmquip) | U | 26 | 0 | 0
18.14 | Casilla brete de oprerar con ajuste galvanizado (tipo farmquip) | U | 1 | 0 | 0
18.15 | Sistema hidraulico de riego de tanque de reserva planta tratamiento | U | 1 | 0 | 0
18.16 | inodoros linea bari con tapa de asiento y mochila completos, mesada en granito con zocalo y espejo embutido en la pared, bachas en ceramica esmaltada y griferia monocomando FV | gl | 1 | 0 | 0
18.17 | ayuda de gremios | gl | 1 | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL 1 |  |  |  | 0
(incluye material, maquinas y herramientas, mano de obra)
|  | GASTOS GENERALES |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL 2 (SUB-TOTAL 1 + GASTOS GENERALES) |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO EMPRESA |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL 3 (SUB-TOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESA) |  |  |  | 0
|  | REPRESENTACION TECNICA |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL 4 (SUB-TOTAL 3 + REPRESENTACION TECNICA) |  |  |  | 0
|  | I.V.A e I. Brutos |  | 0% | 0
| TOTAL -TOTAL (SUB-TOTAL 4 + IMPUESTOS) |  |  |  | 0