ANEXO II - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCESO 68-0030-LPR21

Equipo de aféresis de flujo discontinuo, con protocolos intercambiables, válvulas y bombas divididas en forma clara por color y posiciones, de no más de 30 kilos de peso para facilitar su traslado, un conector estéril de posicionamiento automático por cuchillas y un sellador portátil de tubuladuras por radiofrecuencia, sin sellado por calor.

El equipo deberá estar provisto de 30 kits aptos para la obtención de plasma (800 cc), con vencimiento mínimo de 18 meses a partir de la fecha de entrega, mesa de transporte y protocolos para la obtención de plaquetas y plasma por separado.

Deberá incluir capacitación técnica al personal del INEVH para el adecuado funcionamiento y utilización del equipo y asesoramiento técnico por parte del proveedor.

Garantía del equipo: no inferior a 12 meses desde la fecha de entrega, servicio técnico y de posventa en el país.