ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES- ANLIS PREDIO CENTRAL

# GENERALES

En el marco de cumplir con las políticas de cuidado del medio ambiente, actuando en pos de la reducción del impacto ambiental y el desarrollo sustentable. Se llevara a cabo la caracterización de efluentes líquidos que como resultado de las actividades desarrolladas en los laboratorios se generan. Asimismo se cumplirá con las normativas legales vigentes previstas en la LEY NACIONAL 13577/49, y sus modificatorias, Decreto reglamentario PEN 674/89 modificado por el Decreto 776/92 y Disposición OSN 79179/90. ACUMAR Resolución 1 2007 y 2 2008, SAyDS Resolución 555/12, CABA Decreto 999/92.

# TAREAS A DESARROLLAR

## Toma de muestras: Serán llevados a cabo por personal de empresa

## Sectores: Las muestras serán tomadas de los siguientes sectores

- Micobacterias

- Sueros Terapéuticos

- Unidad Operativa de Contención Biológica UOCCB

## Parámetros a evaluar: pH, Temperatura, Sulfuros, DBO, DQO, SSEE (Sust. solubles en éter etílico), Detergentes (S.R.A.O.), Solidos sedimentables 10´, Solidos sedimentables 2 hs., Fenoles Totales, Cianuros destructibles por cloración, Cianuros totales, Hidrocarburos totales, Cromo trivalente (III), Cromo hexavalente, Cadmio, Arsénico y Plomo.

## Informes: Los informes y protocolos deberán incluir, procedimientos/metodologías de muestreo, resultados analíticos, unidades de medición, metodología analítica empleada, descripción de equipos de campo y laboratorio, fecha de muestreo, comparación con legislación aplicable y firma del profesional técnico.

# DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Al momento de la oferta la empresa deberá presentar:

## Certificado habilitante del laboratorio emitido por el organismo que corresponda.

## Constancia de visita técnica expedida por el Servicio de Higiene y Seguridad ANLIS y por los representantes designados en cada una de las dependencias alcanzadas en el presente Anexo

## Constancias de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo Res 299/11

## Constancias de capacitación en prevención de riesgos rubricada por profesional interviniente

# INGRESO AL PREDIO

La empresa debe estar en pleno conocimiento y dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento PR-SST-10-05-01 (Requisitos de ingreso y ejecución de tareas para terceros)